# Описание программы ProconTEL

Причинами проблем с передачей данных между Уровнем 3 и Уровнем 2 могут быть как проблемы на Уровне 3, так и проблемы на Уровне 2. Первое что необходимо сделать при их возникновении это выяснить кто виноват.
Для того чтобы это сделать существует несколько источников информации:
- Систему диагностики АСУ ТП на АРМе Уровня 3. Его описание можно найти в инструкции «Проверка_связи_с_Уровнем_3_через_АРМ_Уровня_3.doc». С помощью нее можно увидеть передавал/принимал ли Уровень 3 телеграммы от Уровня 2.
- Индикатор связи с Уровнем 3 на HMI Уровня 2. Если индикатор горит красным цветом, значит данные c/на Уровень 3 не передаются.
- Логи программы ProconTel на сервере Уровня 2. По ним наиболее точно можно определить есть ли связь между Уровнем 3 и Уровнем 2.